Załącznik nr 5
do ogłoszenia o zamówieniu (wzór)

………………………………………………………..
(Pieczęć wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia

Pieluchomajtki
Pieluchomajtki tzw. nocne rozmiar S obwód pas/biodra od 55 cm do 80 cm (+/- 5cm.)
o podwyższonej chłonności (minimum 2000g wg. ISO 11948-1), do stosowania u pacjentów z wysoką diurezą przy długiej przerwie między zmianami np. w nocy. Przeznaczone dla osób z inkontynencją moczu i kału. Warstwa izolacyjna paroprzepuszczalna w części centralnej, włóknina w części biodrowej, podwójny anatomiczny wkład chłonny z superabsorbentem neutralizującym zapach moczu, wiążącym wilgoć wewnątrz wkładu chłonnego utrzymując ją z daleka od skóry. Falbanki zapobiegające wyciekom bocznym, wskaźnik wilgotności, oznaczenie umożliwiające identyfikacje produktu i rozmiaru indywidualnie na każdej pieluchomajtce. Mocowanie na cztery przylepcorzepy, które dają się wielokrotnie przyklejać i odklejać nie niszcząc pieluchomajtki. Pakowane po 30 sztuk.

Pieluchomajtki tzw. nocne rozmiar M obwód pas/biodra od 75 cm do 110 cm (+/- 5cm.)
o podwyższonej chłonności (minimum 2800g wg. ISO 11948-1), do stosowania u pacjentów z wysoką diurezą przy długiej przerwie między zmianami np. w nocy. Przeznaczone dla osób z inkontynencją moczu i kału. Warstwa izolacyjna paroprzepuszczalna w części centralnej, włóknina w części biodrowej, podwójny anatomiczny wkład chłonny z superabsorbentem neutralizującym zapach moczu, wiążącym wilgoć wewnątrz wkładu chłonnego utrzymując ją z daleka od skóry. Falbanki zapobiegające wyciekom bocznym, wskaźnik wilgotności, oznaczenie umożliwiające identyfikacje produktu i rozmiaru indywidualnie na każdej pieluchomajtce. Mocowanie na cztery przylepcorzepy, które dają się wielokrotnie przyklejać i odklejać nie niszcząc pieluchomajtki. Pakowane po 30 sztuk.

3.Pieluchomajtki tzw. Nocne rozmiar L obwód pas/biodra od 105 cm do 150 cm (+/- 5cm.)
o podwyższonej chłonności, (minimum 3150g wg. ISO 11948-1), do stosowania u pacjentów z wysoką diurezą przy długiej przerwie między zmianami np. w nocy. Przeznaczone dla osób z inkontynencją moczu i kału. Warstwa izolacyjna paroprzepuszczalna na całej powierzchni pieluchomajtki, podwójny anatomiczny wkład chłonny z warstwą kierującą wilgoć do wnętrza wkładu utrzymując ją z daleka od skóry. Falbanki zapobiegające wyciekom bocznym, ściągacze taliowe z przodu i z tyłu, optymalnie dopasowujące pieluchomajtkę do kształtu ciała, dwa indykatory wilgoci, identyfikacja produktu i rozmiaru indywidualnie na każdej pieluchomajtce. Mocowanie na cztery elastyczne przylepcorzepy, które dają się wielokrotnie przyklejać i odklejać nie niszcząc pieluchomajtki. Pakowane po 30 sztuk.

4.Pieluchomajtki tzw. nocne rozmiar XL obwód pas/biodra od 130 cm do 170 cm (+/- 5cm.)
o podwyższonej chłonności, (minimum 3200g wg. ISO 11948-1), do stosowania u pacjentów z wysoką diurezą przy długiej przerwie między zmianami np. w nocy. Przeznaczone dla osób z inkontynencją moczu i kału. Warstwa izolacyjna paroprzepuszczalna na całej powierzchni pieluchomajtki, podwójny anatomiczny wkład chłonny z warstwą kierującą wilgoć do wnętrza wkładu , wiążącym wilgoć wewnątrz wkładu chłonnego utrzymując ją z daleka od skóry. Falbanki zapobiegające wyciekom bocznym, ściągacze taliowe z przodu i z tyłu optymalnie dopasowujące pieluchomajtkę do kształtu ciała, dwa indykatory wilgoci, identyfikacja produktu i rozmiaru indywidualnie na każdej pieluchomajtce. Mocowanie na cztery elastyczne przylepcorzepy, które dają się wielokrotnie przyklejać i odklejać nie niszcząc pieluchomajtki. Pakowane po 30 sztuk.

5.Pieluchomajtki tzw. nocne rozmiar XXL obwód pas/biodra od 160 cm do 210 cm (+/- 5cm.)
o podwyższonej chłonności, (minimum 3200g wg. ISO 11948-1), do stosowania u pacjentów z wysoką diurezą przy długiej przerwie między zmianami np. w nocy. Przeznaczone dla osób z inkontynencją moczu i kału. Zewnętrzna warstwa izolacyjna paroprzepuszczalna na całej powierzchni pieluchomajtki, ściągacze taliowe z przodu i z tyłu optymalnie dopasowujące pieluchomajtkę do kształtu ciała. Dwa wskaźniki wilgotności, podwójny anatomiczny wkład chłonny z warstwą kierującą wilgoć do wnętrza wkładu, chroniąc skórę przed wilgocią. superabsorbent neutralizujący zapach moczu i wiążący wilgoć wewnątrz wkładu chłonnego, utrzymując ją z daleka od skóry. Mocowanie na cztery elastyczne przylepcorzepy, które dają się wielokrotnie przyklejać i odklejać nie niszcząc pieluchomajtki. Pakowane po 10 sztuk.

II. Majtki elastyczne chłonne
1. Majtki elastyczne chłonne rozmiar S obwód pasa/bioder od 55 cm do 85 cm (+/- 5cm.) zakładane jak bielizna, rozrywane szwy boczne ułatwiające ściąganie zużytego produktu przeznaczone dla osób aktywnych ze średnią i ciężką inkontynecją moczu i kału o chłonności minimum 1200g wg. ISO 11948-1. Elastyczne na całym obwodzie optymalnie dopasowująca się do kształtu ciała, posiadające wkład chłonny z superabsorbentem wiążącym wilgoć wewnątrz wkładu chłonnego utrzymując ją z daleka od skóry i warstwą kierującą wilgoć do wnętrza wkładu. Wskaźnik wilgotności, oznaczenie umożliwiające identyfikacje produktu i rozmiaru indywidualnie na każdym produkcie. Warstwa zewnętrzna paroprzepuszczalna na całej powierzchni. Pakowane po 30 sztuk.
2. Majtki elastyczne chłonne rozmiar M obwód pasa/bioder od 80 cm do 110 cm (+/- 5cm.) zakładane jak bielizna, rozrywane szwy boczne ułatwiające ściąganie zużytego produktu przeznaczone dla osób aktywnych ze średnią i ciężką inkontynecją moczu i kału o chłonności minimum 1300g wg. ISO 11948-1. Elastyczne na całym obwodzie optymalnie dopasowująca się do kształtu ciała, posiadające wkład chłonny z superabsorbentem wiążącym wilgoć wewnątrz wkładu chłonnego utrzymując ją z daleka od skóry i warstwą kierującą wilgoć do wnętrza wkładu. Wskaźnik wilgotności, oznaczenie umożliwiające identyfikacje produktu i rozmiaru indywidualnie na każdym produkcie. Warstwa zewnętrzna paroprzepuszczalna na całej powierzchni. Pakowane po 30 sztuk.
3. Majtki elastyczne chłonne rozmiar L obwód pasa/bioder od 100 cm do 135 cm (+/- 5cm.) zakładane jak bielizna, rozrywane szwy boczne ułatwiające ściąganie zużytego produktu przeznaczone dla osób aktywnych ze średnią i ciężką inkontynecją moczu i kału o chłonności minimum 1450g wg. ISO 11948-1. Elastyczne na całym obwodzie optymalnie dopasowująca się do kształtu ciała, posiadające wkład chłonny z superabsorbentem wiążącym wilgoć wewnątrz wkładu chłonnego utrzymując ją z daleka od skóry i warstwą kierującą wilgoć do wnętrza wkładu. Wskaźnik wilgotności, oznaczenie umożliwiające identyfikacje produktu i rozmiaru indywidualnie na każdym produkcie. Warstwa zewnętrzna paroprzepuszczalna na całej powierzchni. Pakowane po 30 sztuk.
4. Majtki elastyczne chłonne rozmiar XL obwód pasa/bioder od 120 cm do 160 cm (+/- 5cm.) zakładane jak bielizna, rozrywane szwy boczne ułatwiające ściąganie zużytego produktu przeznaczone dla osób aktywnych ze średnią i ciężką inkontynecją moczu i kału o chłonności minimum 1550g wg. ISO 11948-1. Elastyczne na całym obwodzie optymalnie dopasowująca się do kształtu ciała, posiadające wkład chłonny z superabsorbentem wiążącym wilgoć wewnątrz wkładu chłonnego utrzymując ją z daleka od skóry i warstwą kierującą wilgoć do wnętrza wkładu. Wskaźnik wilgotności, oznaczenie umożliwiające identyfikacje produktu i rozmiaru indywidualnie na każdym produkcie. Warstwa zewnętrzna paroprzepuszczalna na całej powierzchni. Pakowane po 30 sztuk.

III.Wkładki urologiczne
1.Wkładki urologiczne (anatomiczne), chłonność minimum 450g wg. ISO 11948-1, przeznaczone dla kobiet z lekką i średnią inkontynencją. Anatomiczny kształt, warstwa zewnętrzna paroprzepuszczalna nieprzepuszczająca wilgoci, superabsorbent neutralizujący nieprzyjemny zapach, pasek z klejem do mocowania na bieliźnie.
Rozmiar Extra - długość wkładki 30 cm. (+/- 3cm.), Opakowania po 10/po 15 sztuk.

2. Wkładki urologiczne (anatomiczne), chłonność minimum 750g wg. ISO 11948-1, przeznaczone dla kobiet z lekką i średnią inkontynencją. Anatomiczny kształt, warstwa zewnętrzna paroprzepuszczalna nieprzepuszczająca wilgoci, hydrofobowe falbanki boczne zapobiegające wyciekom, superabsorbent neutralizujący nieprzyjemny zapach, pasek z klejem do mocowania na bieliźnie.
Rozmiar Super – długość wkładki 39 cm. (+/- 3cm.), Opakowanie po 10/po15 szt.

IV. Podpaski
1. Podpaski – podpaski tradycyjne o regularnym kształcie bez osłonek bocznych, pokryte miękką włókniną, zapewniającą skuteczną ochronę bielizny, jednocześnie umożliwiającą swobodny przepływ powietrza i nie podrażniającą skóry. Grubości 6,5-8 mm, Produkt o wysokiej chłonność, stabilny pasek klejący uniemożliwiający przesuwanie podpaski.
Rozmiar normal, Opakowanie po 20 szt.

V. Rękawice
Rękawice niejałowe diagnostyczne, wykonane z latexu, pudrowane z rolowanym brzegiem mankietu. Nie zróżnicowane na prawą i lewą rękę. Zapakowane w kartonik – dyspenser po 100 szt. do pojedynczego wyciągania rękawic. Rozmiar S, M
Rękawice niejałowe diagnostyczne, wykonane z winylu, nie pudrowane z rolowanym brzegiem mankietu. Nie zróżnicowane na prawą i lewą rękę. Zapakowane w kartonik – dyspenser po 100 szt. do pojedynczego wyciągania rękawic. Rozmiar S, M, L
Rękawice niejałowe diagnostyczne, wykonane z nitrylu, nie pudrowane z rolowanym brzegiem mankietu. Nie zróżnicowane na prawą i lewą rękę. Zapakowane w kartonik – dyspenser po 100 szt. do pojedynczego wyciągania rękawic. Rozmiar M, L

Zapotrzebowanie ilościowe na 2019r.:
I Pieluchomajtki
1. S - 720 szt.
2.M - 31 680 szt.
3. L - 66 960 szt.
4.XL - 28 800 szt.
5.XXL - 2 160 szt.
II Majtki elastyczne
1.S – 720 szt.
2.M – 7200 szt.
3.L- 2160 szt.
4.XL – 2160 szt.
III Wkładki anatomiczne
1.Extra – 7 950 szt.
2.Super – 12 240 szt.
Produkty refundowane
Orientacyjna cena 241.000,00 zł. netto + 8% vat (19.280,00 zł.) = 260.280,00 zł. brutto

IV Podpaski
 1.Normal - 7 200 szt.
V Rękawice diagnostyczne
1.Rękawice latexowe
S – 695 opakowań a’100
M – 382 opakowań a’100
2.Rękawice winylowe
S – 24 opakowań a’100
M – 379 opakowań a’100
L – 147 opakowań a’100
3.Rękawice nitrylowe
M – 88 opakowań a’100
L – 47 opakowań a’100

UWAGA:

Zamawiający wymaga od dostawcy sprzedaży asortymentu (pieluchomajtek, majtek elastycznych i wkładek anatomicznych) według aktualnych zasad refundacji środków pomocniczych NFZ.